Wałbrzych, dnia 17.07.2019 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ OD WYKONAWCÓW SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – ETAP II”.

W związku z zapytaniami, które wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zapytanie nr 1 od Wykonawcy :

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zmianę zapisów SIWZ tj. w rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu pkt 1, ppkt 2, lit b zdolności technicznej widnieje zapis „Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: - zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 1500 mb w gruncie kategorii V i wyższej.”

Wnioskowana zmiana:

„Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: - zrealizował (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej: dwie roboty budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej 
o łącznej długości minimum 1500 mb w gruncie kategorii V i wyższej.”

Powyższy wniosek podyktowany jest umożliwieniem udziału w postępowaniu potencjalnemu Wykonawcy. Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w proponowanej treści, co pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji, jak również równe traktowanie wszystkich Wykonawców chcących wziąć udział w powyższym postępowaniu.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. b SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu), według poniższej tabeli:

| PRZED DOKONANIEM ZMIANY | PO DOKONANIU ZMIANY |
| --- | --- |
| 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 1500 mb w gruncie kategorii V i wyższej,..(…) | 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b)zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej o łącznej długości minimum 1500 mb w gruncie kategorii V i wyższej, ..(…) |

W konsekwencji wprowadza się również analogiczne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji III.1.3).

Zapytanie nr 2 od Wykonawcy:

Z uwagi na zakres zadania będącego przedmiotem ww. postępowania przetargowego, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienia w poniższym zakresie:

- Mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o informację w zakresie sposobu rozliczenia odspojenia skały w wypadku znacznego przekroczenia ilości określonych 
w udostępnionej dokumentacji projektowej. Z wyliczeń dokonanych na podstawie dokumentacji projektowej wynika, iż na danym etapie do odspojenia przewidziano około tylko 4,2 tys. m3 gruntów skalistych. Istnieje uzasadniona obawa, iż ilości określone w dokumentacji nie odzwierciedlają stanu faktycznego. W dotychczas realizowanych zamówieniach na tym terenie ilość skały do odspojenia znacznie przekraczała ilości wskazane w dokumentacji projektowej dla tego zakresu rzeczowego (kategoria gruntu VII - VIII). Mając na uwadze powyższe prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowego rozliczenia większej niż założona projektem ilości gruntów skalistych jak również pozostałych kosztów z tym związanych (odwozy, utylizacja, wymiana gruntu itp.).

- Jako rezerwowe źródło zasilania dla przepompowni ścieków „PA” w opisie technicznym branży elektrycznej wskazano dostarczenie agregatu prądotwórczego FDG 40 MS, natomiast w specyfikacji technicznej ST-06 EL wskazany jest agregat prądotwórczy FI130ASCG. Zwracamy się w prośbą 
o doprecyzowanie, który agregat należy dostarczyć jako rezerwowe źródło zasilania dla przepompowni ścieków „PA”.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Ad. 1 – Zgodnie z rozdz. XX ust. 2 SIWZ, który pozostaje w związku z zapisem §4 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający dopuścił możliwość udzielenia zamówień podobnych do 25% wartości zamówienia podstawowego. W związku z faktem, że Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca uwzględnia w sporządzanej ofercie ceny w ramach własnego ryzyka biznesowego. Ponadto na podstawie rozdz. XII ust. 6 SIWZ 6 „Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością”. Zamawiający informuje również, że jednym z elementów dokumentacji projektowej jest dokumentacja badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo – wodne podłoża w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubomin i Struga w Gminie Stare Bogaczowice z marca 2016 roku i dokumentację tą należy uwzględnić przy obliczeniu ceny oferty.

Ad. 2 – Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdz. III ust. 6 – 11 SIWZ określono warunki równoważności. Zamawiający informuje również, że jako rezerwowe źródło zasilania dla przepompowni ścieków PA należy dostarczyć agregat, o minimalnych parametrach:

- Moc w trybie ciągłym [PRP] min.: 40 kVA / 32 kW

- Paliwo: Diesel

- Napięcie znamionowe: 400V

- częstotliwość:  50Hz

- Prąd znamionowy min.: 57,7 A

- Pojemność zbiornika paliwa min.: 160 l

- z SZR (samoczynnym załączaniem rezerwy)

- w obudowie do zastosowań zewnętrznych.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści rozdz. III ust. 7 SIWZ i wskazuje dodatkowo parametry równoważności wskazanych w dokumentacji projektowej materiałów / urządzeń według poniższej tabeli:

| l.p. | Producent | Materiały/urządzenia | Minimalne parametry dotyczące równoważności | Miejsce występowania w dokumentacji projektowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fogo | FDG 40 MS | agregat prądotwórczy: Moc w trybie ciągłym [PRP] min.: 40 kVA / 32 kW; Paliwo: Diesel; Napięcie znamionowe: 400V, Częstotliwość: 50Hz; Prąd znamionowy min.: 57,7 A; Pojemność zbiornika paliwa min.: 160 l; z SZR, w obudowie do zastosowań zewnętrznych | Projekt budowlany, projekt wykonawczy |
| 2 | Arot | rura ochronna SRS 50 lub SRS 110 | rura z tworzywa sztucznego PE-HD w kolorze niebieskim, średnicy zewnętrznej 50mm lub 110mm, grubość ścianki minimum 9mm,wewnątrz i na zewnątrz gładka, przeznaczona do układania w ziemi | Projekt budowlany, projekt wykonawczy |
| 3 | Arot | rura ochronna DVK 160 | rura z tworzywa sztucznego do układania w ziemi, stosowana jako osłona kablowa, wykonana z tworzywa PE-HD, kolor niebieski z zewnątrz, średnica zewnętrzna 50mm lub 110mm, wewnątrz gładka z zewnątrz karbowana, odporność na ściskanie >= N250, sztywność obwodowa >= 5,0 kN/m2 | Projekt budowlany, projekt wykonawczy |
| 4 | Arot | rury ochronne dwudzielne A83PS | osłona rurowa do kabli, czerwona, dzielona, materiał – tworzywo PE-HD, gładka zewnętrznie i wewnętrznie, średnica zewnętrzna 83mm, | Projekt budowlany |
| 5 | ROSA | ISKRA LED ALFA 24 | oprawa LED o mocy max. 27W i strumieniu świetlnym min. 3250lm; obudowa aluminiowa, anodowana; IP66 | Projekt budowlany, projekt wykonawczy |
| 6 | ROSA | SAL-5 | słup aluminiowy, anodowany na kolor naturalny, wysokości 5,0m, stożkowy, w przekroju okrągły, z wnęką słupową, ze stopą umożliwiającą mocowanie na fundamencie prefabrykowanym | Projekt budowlany, projekt wykonawczy |

Zamawiający dokonuje również doprecyzowania zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu - według poniższych tabel:

| Miejsce dokonania zmiany we wzorze umowy | PRZED DOKONANIEM ZMIANY | PO DOKONANIU ZMIANY |
| --- | --- | --- |
| §1 ust. 17 | Wykonawca składa w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy wykaz osób wykonujących przedmiot umowy wraz z oświadczeniem o tym, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy. | Wykonawca składa w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy wykaz osób wykonujących przedmiot umowy wraz z oświadczeniem o tym, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wynikła z tego zwłoka w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane jako zwłoka z winy Wykonawcy. |
| §9 ust. 13 pkt 2 lit. b | 13.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: lit. b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia. | 13.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: lit. b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek zwłoki. |
| §10 ust. 1 pkt 2 | 1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 2)za zwłokę w odbiorze robót, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, | 1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 2)za zwłokę w odbiorze robót, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego netto (całość) określonego w §7 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki. |
| §11 ust. 6 pkt 2 | 6)Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami winna zawierać w szczególności: 2)postanowienie, że podwykonawca w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności dla podwykonawcy poinformuje pisemnie Zamawiającego o opóźnieniu zapłaty w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności pod rygorem utraty prawa żądania zapłaty należności od Zamawiającego. | 6)Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami winna zawierać w szczególności: 2)postanowienie, że podwykonawca w przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności dla podwykonawcy poinformuje pisemnie Zamawiającego o opóźnieniu zapłaty w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności pod rygorem utraty prawa żądania zapłaty należności od Zamawiającego. |
| §14 ust. 6 pkt 4 | 6.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki, w szczególności: 4)w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 lit. c) Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, | 6.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki, w szczególności: 4)w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3) Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, |

| Miejsce dokonania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu | PRZED DOKONANIEM ZMIANY | PO DOKONANIU ZMIANY |
| --- | --- | --- |
| Sekcja II.2.7) | Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów. Okres w miesiącach: 16. | Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów. Okres w miesiącach: 17. |

W konsekwencji do powyższego Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłuża termin składania ofert do 05.08.2019 r. do godz. 12:00 (otwarcie ofert w dniu 05.08.2019 r. o godz. 13:00).